ガス事故速報　第1報（　月　日(　)　　時　分現在）

事故内容

| １．発生の日時※ |  |  | 年 月 日( ) 時 分頃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２．事業者の覚知日時※ |  |  | 年 月 日( ) 時 分頃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通報・発見者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．ガス事業者名・報告者※ |  |  |  |  |  |  |  |  | （☐小売、☐一導、☐特導、☐製造、☐準用） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 報告者（ ） （電話番号： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４．発生場所・施設※ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５．事故発生箇所※ |  |  | ☐①ガス栓 ☐②消費機器（☐接続具、☐消費機器本体、☐接続箇所（☐ガス栓と接続具、☐接続具と消費機器）、☐排気筒） ☐③本支管 ☐④供給管 ☐⑤灯外内管 ☐⑥灯内内管 ☐⑦メーター ☐⑧製造所（特定製造所を含む） ☐⑨整圧所 ☐⑩供給所 ☐⑪その他（ ） ☐⑫不明（ 時 分現在） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス栓又は消費機器※ |  | 機種（名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 製造者又は輸入者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ［給排気方式：☐開放燃焼式、☐CF、☐FE、☐BF、☐FF、☐RF］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 製造年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | メーカーへの連絡 |  |  | ☐①連絡済み ☐②連絡予定（ 月 日を予定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 導管 |  | 管種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 漏えい箇所 |  |  | ☐①管体 ☐②継手部 ☐③その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 埋設年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６．事故発生場所への供給ガス※ |  |  | 圧力（☐高圧 ☐中圧 ☐低圧） ガスグループ（ 選択又は直接入力してください ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７．事故概要※ （現場の状況が分かる写真、図面等を可能な限り添付のこと） |  |  | ☐①排ガス中毒 ☐②生ガス中毒 ☐③酸欠 ☐④着火・爆発（☐着火のみ、☐爆発、☐火災） ☐⑤供給支障 ☐⑥交通困難・避難 ☐⑦その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 「着火・爆発（着火のみ、爆発、火災）」の場合 消防による火災認定・確定（☐有 ☐無 ☐調査中） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 〔事故概要〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８．被害※ |  | 人 損※ | ☐有 | 死傷者 |  |  | 名 | うち | 死亡 |  | 名 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 負傷 |  | 名 | (重傷 |  | 名、軽傷 |  | 名) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中毒 |  | 名 | (重症 |  | 名、軽症 |  | 名) |
|  |  |  | ☐無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐確認中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 「負傷者又は中毒者」がいる場合 後遺障害（注）（☐有、☐無、☐確認中） （注）後遺障害：身体の一部を失ったもの、著しい視覚障害又は著しい聴覚障害のあるもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物 損※ | ☐有（ ） ☐無 ☐確認中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供給支障※ | ☐有（ 戸程度） ☐無 ☐確認中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９．事故原因※ |  |  | ☐①消費機器設備不良 ☐②誤操作・取扱いミス（☐事業者、☐需要家） ☐③自然災害 ☐④自然劣化 ☐⑤他工事（事前照会：☐有、☐無）（事業者名 ） ☐⑥導管工事 ☐⑦差し水、サンドブラスト ☐⑧その他（ ） ☐⑨不明（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 〔事故原因〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10．応急措置※ |  |  | 措置内容（ ） ☐措置済 ☐措置中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11．復旧対策 |  |  | 復旧対策（ ） ☐復旧済み（ ） ☐復旧見込み（ ） ☐不明（ 時 分現在） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12．公的機関の出動の有無※ |  |  | 消防（☐有、☐無、☐不明） 警察（☐有、☐無、☐不明） 報道 取材（☐有、☐無、☐不明）報道機関（ ） 報道（☐有、☐無、☐不明）報道機関（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13．補足情報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消費機器に関する事項 |  | 立ち消え安全装置（☐有、☐無、☐不明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不完全燃焼防止装置（☐有、☐無、☐不明） 再点火防止装置（インターロック機能）（☐有、☐無、☐不明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消費機器に関する周知（ガス事業法第159条） 実施年月日： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消費機器に関する調査（ガス事業法第159条） 実施年月日： 年 月 日 結果：☐①異常なし ☐②不適合事項（ ） ☐③不在処理完了（訪問回数 回） ☐④調査拒否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律ラベルの表示 （☐有、☐無、☐不明） 工事事業者： 事業者連絡先： 監督者氏名： 監督証の番号： 施工内容： 施工年月日： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故発生場所に関する事項 |  | ガス漏れ警報装置（☐有、☐無、☐不明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CO警報器・業務用換気警報器（COセンサー）（☐有、☐無、☐不明） 鳴動（☐有、☐無（理由 ）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 導管に関する事項 |  | ガス漏えい検査（技省令第51条） 実施年月日： 年 月 日 結果：☐①異常なし ☐②不適合事項（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14．消費者の情報 （☐推定） |  |  | （☐13歳未満、☐13～64歳、☐65歳以上） （☐男性、☐女性） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15．その他（指示等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注）時刻は、午前・午後ではなく、0～24時で記入すること。

第1報は、分かる範囲の情報でも良いので、迅速に報告を行うこと。

※項目については、特に重要な項目であるため、優先して把握に努め、記入できる範囲で記載すること。